## LTMS for 434-3 Jan2021
METHOD | TESTKEY | DTCOMP | LTMSDATE | LTMSTIME | LTMSAPP | LTMSLAB | APPARATS | IND | MRVYSEOT | MRVTEMP | MRV | MRVti | MRVyi | VAL | CHART | COM1 | COM2 | COM3 | COM4 | RUNNUM | METHVER | VACPMPID | VPMPLST | RVID | RVIDLST | VOLEOT | VOLEOTG | VPCEOT | VPCSOT | RVHV | RVHVLST | VCVTOT | VCVATCAL | VCVSET | SAEVISC | KV40NEW | VIS | VISti | VISyi | PVIS | PVISti | PVISyi | CCSTEMP | CCS | CCSti | CCSyi | DTERPT | DTCALEXP | MRVxbar | MRVsdev
ROBO | 145027-ROBO | 20190502 | 20190502 | 23:34 | 11 | A | A11 | 434-3 | <70 | -30 | 47300 | 10.7643 | . | RG | N | 434-3RR | MRVYS | >35 |  | 84 | D7528-17A | R11VP-1 | R11VP-1 | 11 | 11 | 47 | 93.7 | 96.9 | 97.5 | 40 | 40 | 9 | 1.5 | 1.5 | 5W-20 | 60.53 | 111 | . | . | 83.4 | . | . | -30 | 16926 | . | . | 20190507 | N/A | . | .
ROBO | 145003-ROBO | 20190503 | 20190503 | 02:58 | 2 | B | B2 | 434-3 | <35 | -30 | 51900 | 10.8571 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 1055 | D7528-17A | 31300000801 | 31300000801 | 11 | 11 | 49 | 97.1 | 94.8 | 93.1 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 5W-30 | 60.44 | 117.1 | . | . | 93.7 | . | . | -30 | 20677 | . | . | 20190506 | N/A | . | .
ROBO | 145005-ROBO | 20190505 | 20190505 | 02:16 | 2 | B | B2 | 434-3 | <35 | -30 | 50800 | 10.8357 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 1056 | D7528-17A | 31300000801 | 31300000801 | 11 | 11 | 49 | 97.2 | 94.8 | 93.1 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 5W-30 | 60.37 | 118.5 | . | . | 96.3 | . | . | -30 | 20559 | . | . | 20190508 | N/A | . | .
ROBO | 145004-ROBO | 20190508 | 20190508 | 03:51 | 4A | B | B4A | 434-3 | <35 | -30 | 43100 | 10.6713 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 347 | D7528-17A | 31400000258 | 31400000258 | 12 | 12 | 46 | 91 | 98.2 | 98.2 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 5W-30 | 60.38 | 106.1 | . | . | 75.7 | . | . | -30 | 18277 | . | . | 20190514 | N/A | . | .
ROBO | 145006-ROBO | 20190519 | 20190519 | 02:41 | 4A | B | B4A | 434-3 | <35 | -30 | 39600 | 10.5866 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 351 | D7528-17A | 31400000258 | 31400000258 | 12 | 12 | 44 | 88 | 98.2 | 98.2 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 5W-30 | 60.59 | 101 | . | . | 66.7 | . | . | -30 | 17204 | . | . | 20190522 | N/A | . | .
ROBO | 145028-ROBO | 20190531 | 20190531 | 00:53 | 5 | A | A5 | 434-3 | <70 | -30 | 43100 | 10.6713 | . | AG | N | 434-3RR | MRVYS | >35 |  | 862 | D7528-17A | R5VP-1 | R5VP-1 | 5D | 5D | 43 | 86 | 79.2 | 78.6 | 41 | 41 | 9 | 1.5 | 1.5 | 5W-30 | 60.67 | 104.7 | . | . | 72.6 | . | . | -30 | 15235 | . | . | 20190603 | N/A | . | .
ROBO | 145021-ROBO | 20190607 | 20190607 | 02:45 | 4 | AM | AM4 | 434-3 | <35 | -30 | 55700 | 10.9277 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 1075 | D7528-17A | 159424856 | 159424856 | 4 | 4 | 48 | 96.2 | 96.5 | 96.5 | 33 | 33 | 9 | 6.5 | 6.5 | 5W-30 | 60.61 | 119.5 | . | . | 97.2 | . | . | -30 | 15660 | . | . | 20190610 | N/A | . | .
ROBO | 145029-ROBO | 20190627 | 20190627 | 23:29 | 3 | A | A3 | 434-3 | <35 | -30 | 42800 | 10.6643 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 1091 | D7528-17A | R3VP-4 | R3VP-4 | 3F | 3F | 47 | 94.8 | 97.5 | 98.2 | 40 | 40 | 9 | 4.5 | 4.5 | 5W-20 | 60.41 | 111.2 | . | . | 84.1 | . | . | -30 | 16412 | . | . | 20190708 | N/A | . | .
ROBO | 145051-ROBO | 20190630 | 20190630 | 01:00 | 1 | G | G1 | 434-3 | <35 | -30 | 58000 | 10.9682 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 1277 | D7528-17A | 050119R1 | 050119R1 | 103 | 103 | 49 | 98.7 | 94 | 92 | 39 | 39 | 9.5 | 2 | 2 | 5W-30 | 60.52 | 136.4 | . | . | 125.4 | . | . | -30 | 16800 | . | . | 20190709 | N/A | . | .
ROBO | 145053-ROBO | 20190717 | 20190717 | 02:00 | 6 | G | G6 | 434-3 | <35 | -30 | 51800 | 10.8551 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 545 | D7528-17A | R620181019 | R620181019 | 602 | 602 | 44 | 87.3 | 95 | 95 | 39 | 39 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 5W-30 | 60.52 | 120.7 | . | . | 99.4 | . | . | -30 | 16360 | . | . | 20190725 | N/A | . | .
ROBO | 145052-ROBO | 20190816 | 20190816 | 02:00 | 3 | G | G3 | 434-3 | <35 | -30 | 45900 | 10.7342 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 1252 | D7528-17A | R32-1-15 | R32-1-15 | 303 | 303 | 41 | 82.4 | 90 | 90 | 38 | 38 | 9.5 | 2.25 | 2.25 | 5W-30 | 60.54 | 135.6 | . | . | 124 | . | . | -30 | 12500 | . | . | 20190903 | N/A | . | .
ROBO | 145030-ROBO | 20190822 | 20190822 | 23:39 | 5 | A | A5 | 434-3 | <35 | -30 | 42000 | 10.6454 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 902 | D7528-17A | R5VP-1 | R5VP-1 | 5D | 5D | 44 | 88.8 | 78.6 | 77.9 | 41 | 41 | 9 | 1.5 | 1.5 | 5W-30 | 60.55 | 104.4 | . | . | 72.4 | . | . | -30 | 16704 | . | . | 20190829 | N/A | . | .
ROBO | 145022-ROBO | 20190925 | 20190925 | 03:30 | 2 | AM | AM2 | 434-3 | <35 | -30 | 60000 | 11.0021 | . | AG | N | 434-3RR |  |  |  | 62 | D7528-17A | 169418632 | 169418632 | 2 | 2 | 51 | 101.1 | 96.5 | 96.5 | 34 | 34 | 9 | 6.5 | 6.5 | 5W-30 | 60.56 | 135.3 | . | . | 123.4 | . | . | -30 | 19110 | . | . | 20191001 | N/A | . | .
ROBO | 150459-ROBO | 20200102 | 20200102 | 03:43 | 7 | G | G7 | 434-3 | <35 | -30 | 52800 | 10.8743 | 0.247 | AC | Y | 2TESTCAL | BOTHPASS | 2/2 |  | 700 | D7528-17A | 072417R4 | 072417R4 | 704 | 704 | 43 | 86.9 | 95 | 98 | 39 | 39 | 9.5 | 2 | 2 | 5W-30 | 60.47 | 112 | . | . | 85.2 | . | . | -30 | 16300 | . | . | 20200106 | 20200221 | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 150297-ROBO | 20200415 | 20200415 | 02:25 | 4A | B | B4A | 434-3 | <35 | -30 | 34700 | 10.4545 | -2.881 | OC | Y | MRVM | 2NDFAIL |  |  | 445 | D7528-17A | 31400000258 | 31400000258 | 12 | 12 | 43 | 86.2 | 98.2 | 96.5 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 5W-30 | 60.43 | 96.88 | . | . | 60.3 | . | . | -30 | 16706 | . | . | 20200417 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 150298-ROBO | 20200429 | 20200429 | 02:09 | 2 | B | B2 | 434-3 | <35 | -30 | 45400 | 10.7233 | -0.878 | AC | Y |  |  |  |  | 1158 | D7528-17A | 31300000801 | 31300000801 | 11 | 11 | 46 | 92.7 | 96.5 | 94.8 | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 5W-30 | 60.41 | 112.7 | . | . | 86.6 | . | . | -30 | 18054 | . | . | 20200501 | 20200618 | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 150460-ROBO | 20200529 | 20200529 | 03:30 | 9 | G | G9 | 434-3 | <35 | -30 | 44000 | 10.6919 | -1.111 | AC | Y | 2TESTCAL | BOTHPASS |  | 2/2 | 215 | D7528-17A | 24417 | R9180806 | 903 | 903 | 42 | 84.2 | 96 | 96 | 39 | 39 | 9.5 | 2.5 | 2.5 | 5W-30 | 60.25 | 107.5 | . | . | 78.4 | . | . | -30 | 15900 | . | . | 20200612 | 20200718 | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 150461-ROBO | 20200628 | 20200628 | 03:38 | 2 | G | G2 | 434-3 | <35 | -30 | 47000 | 10.7579 | -0.62 | AC | Y |  |  |  |  | 976 | D7528-17A | 022019R2 | 022019R2 | 203 | 203 | 42 | 84.7 | 96 | 96 | 39 | 39 | 9.5 | 2.75 | 2.75 | 5W-30 | 60.2 | 108.8 | . | . | 80.7 | . | . | -30 | 15200 | . | . | 20200727 | 20200817 | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 150462-ROBO | 20200710 | 20200710 | 08:00 | 12 | G | G12 | 434-3 | <35 | -30 | 31600 | 10.3609 | -3.578 | ON | N | NEWRIG | SHAKDOWN | MRVM |  | 4 | D7528-17A | 24456 | NA | 120 | NA | 40 | 80.8 | 93 | 93 | 39 | 0 | 9.5 | 0 | 2.63 | 5W-30 | 60.24 | 103.7 | . | . | 72.1 | . | . | -30 | 14200 | . | . | 20200722 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 155150A-ROBO | 20200816 | 20200816 | 02:00 | 1 | BC | BC1 | 434-3 | <35 | -30 | 58900 | 10.9836 | 1.062 | AN | N | NEWRIG | PRE-CAL | PASS | 1/3 | N/A | D7528-17A | 190408058 | N/A | 1 | N/A | 51 | 101 | 97 | 97 | 40 | 0 | 8.5 | 0 | 2.5 | 5W-30 | 59.71 | 126.2 | . | . | 111.4 | . | . | -30 | 21611 | . | . | 20200819 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 155173-ROBO | 20200823 | 20200823 | 02:00 | 1 | BC | BC1 | 434-3 | <35 | -30 | 63000 | 11.0509 | 1.563 | MC | N | 2TESTCAL | RUN2FAIL | NEWRIG | NOSTATS | 1-001 | D7528-17A | 190408058 | N/A | 1 | N/A | 51 | 101.6 | 97 | 97 | 40 | 0 | 8.5 | 0 | 2.5 | 5W-30 | 60.56 | 132.6 | . | . | 119 | . | . | -30 | 23630 | . | . | 20200828 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 150463-ROBO | 20200826 | 20200826 | 03:38 | 1 | G | G1 | 434-3 | <35 | -30 | 33100 | 10.4073 | -3.233 | LC | N | 2TESTCAL | RUN2X | VACLEAK |  | 1410 | D7528-17A | 12115R1 | 12115R1 | 103 | 103 | 40 | 0 | 100 | 100 | 39 | 39 | 9.5 | 2.75 | 2.5 | 5W-30 | 60.12 | 96.58 | . | . | 60.6 | . | . | -30 | 13010 | . | . | 20200902 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 145054-ROBO | 20200906 | 20200906 | 03:38 | 1 | G | G1 | 434-3 | <35 | -30 | 38600 | 10.561 | -2.087 | OC | Y | 2TESTCAL | RUN2FAIL | MRVM | 2/2 | 1411 | D7528-17A | 12115R1 | 12115R1 | 103 | 103 | 43 | 86.6 | 100 | 100 | 39 | 39 | 9.5 | 2.75 | 2.75 | 5W-30 | 60.16 | 110.1 | . | . | 83 | . | . | -30 | 13920 | . | . | 20200929 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 154372-ROBO | 20200923 | 20200923 | 00:00 | 15 | A | A15 | 434-3 |  | . | 0 | 0 | -80.783 | LC | N | 2TESTCAL | RUN2X | NEWRIG | EXSNO2 | 13 | D7528-17A |  |  |  |  | . | . | . | . | 0 | . | . | . | . |  | . | . | . | . | . | . | . | . | 0 | . | . | 20200924 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 150464-ROBO | 20200925 | 20200925 | 05:59 | 5 | G | G5 | 434-3 | <35 | -30 | 49900 | 10.8178 | -0.174 | AC | Y | 2TESTCAL | RUN1PASS | NEWPUMP | 1/2 | 1038 | D7528-17A | 24740 | 23842 | 503 | 503 | 43 | 86.5 | 96 | 96 | 39 | 39 | 9.5 | 2.12 | 2.12 | 5W-30 | 60.21 | 108.1 | . | . | 79.5 | . | . | -30 | 19000 | . | . | 20201001 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 154373-ROBO | 20201001 | 20201001 | 22:39 | 15 | A | A15 | 434-3 | <35 | -30 | 48400 | 10.7873 | -0.401 | AC | Y | 2TESTCAL | BOTHPASS | NEWRIG | 2/2 | 14 | D7528-17A | R15VP-1 | R15VP-1 | 15 | 15 | 47 | 94.7 | 93.1 | 91.4 | 40 | 40 | 9 | 1.5 | 1.5 | 5W-30 | 60.14 | 110.9 | . | . | 84.4 | . | . | -30 | 17330 | . | . | 20201007 | 20201120 | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 152803-ROBO | 20201007 | 20201007 | 03:38 | 1 | G | G1 | 434-3 | <35 | -30 | 51600 | 10.8513 | 0.076 | AC | Y | 2TESTCAL | RUN1PASS |  | 1/2 | 1412 | D7528-17A | 12115R1 | 12115R1 | 103 | 103 | 46 | 92 | 100 | 100 | 39 | 39 | 9.5 | 2.75 | 2.5 | 5W-30 | 60.19 | 138.3 | . | . | 129.8 | . | . | -30 | 21855 | . | . | 20201026 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 152802-ROBO | 20201009 | 20201009 | 04:15 | 4 | G | G4 | 434-3 | <35 | -30 | 41100 | 10.6238 | -1.619 | AC | Y |  |  |  |  | 1081 | D7528-17A | 24134 | 24134 | 401 | 401 | 41 | 82 | 96 | 96 | 39 | 39 | 9.5 | 1 | 1 | 5W-30 | 60.14 | 116.9 | . | . | 94.4 | . | . | -30 | 16940 | . | . | 20201019 | 20201128 | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 152804-ROBO | 20201106 | 20201106 | 06:33 | 3 | G | G3 | 434-3 | <35 | -30 | 82500 | 11.3206 | 3.573 | OC | Y | 2TESTCAL | RUN1FAIL | MRVS | 1/2 | 1391 | D7528-17A | 24577 | R32-1-15 | 303 | 303 | 51 | 102.1 | 96 | 96 | 39 | 39 | 9.5 | 2 | 2.25 | 5W-30 | 60.21 | 156 | . | . | 159.1 | . | . | -30 | 20670 | . | . | 20201210 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 152805-ROBO | 20201113 | 20201113 | 06:50 | 9 | G | G9 | 434-3 | <35 | -30 | 74000 | 11.2118 | 2.762 | OC | Y | 2TESTCAL | RUN1FAIL | MRVS | 1/2 | 255 | D7528-17A | 24417 | 24417 | 905 | 904 | 52 | 103.7 | 98 | 98 | 39 | 39 | 9.5 | 1.5 | 1.5 | 5W-30 | 60.18 | 156.7 | . | . | 160.4 | . | . | -30 | 21220 | . | . | 20201210 | N/A | 10.8411 | 0.1342
ROBO | 155174-ROBO | 20201125 | 20201125 | 03:00 | 1 | BC | BC1 | 434-3 | <35 | -30 | 34700 | 10.4545 | -2.881 | MC | N | 2TESTCAL | MRVM | NEWRIG | 3RDFAIL | 1-001 | D7528-17A | 190408058 | N/A | 1 | N/A | 41 | 81 | 97 | 97 | 40 | 0 | 8.5 | 0 | 2.25 | 5W-30 | 60.43 | 93.54 | . | . | 54.8 | . | . | -30 | 14649 | . | . | 20201202 | N/A | 10.8411 | 0.1342

## Sev. adj - outliers removed
METHOD | TESTKEY | DTCOMP | LTMSDATE | LTMSTIME | LTMSAPP | LTMSLAB | APPARATS | IND | MRVYSEOT | MRVTEMP | MRV | MRVti
ROBO | 145003-ROBO | 20190503 | 20190503 | 02:58 | 2 | B | B2 | 434-3 | <35 | -30 | 51900 | 10.8571 | FALSE | First Quartile | 10.6696
ROBO | 145005-ROBO | 20190505 | 20190505 | 02:16 | 2 | B | B2 | 434-3 | <35 | -30 | 50800 | 10.8357 | FALSE | Second Quartile | 10.7726
ROBO | 145004-ROBO | 20190508 | 20190508 | 03:51 | 4A | B | B4A | 434-3 | <35 | -30 | 43100 | 10.6713 | FALSE | Third Quartile | 10.8614
ROBO | 145006-ROBO | 20190519 | 20190519 | 02:41 | 4A | B | B4A | 434-3 | <35 | -30 | 39600 | 10.5866 | FALSE | IQR | 0.19185
ROBO | 145028-ROBO | 20190531 | 20190531 | 00:53 | 5 | A | A5 | 434-3 | <70 | -30 | 43100 | 10.6713 | FALSE | Upper Bound | 11.1492
ROBO | 145021-ROBO | 20190607 | 20190607 | 02:45 | 4 | AM | AM4 | 434-3 | <35 | -30 | 55700 | 10.9277 | FALSE | Lower Bound | 10.3818
ROBO | 145029-ROBO | 20190627 | 20190627 | 23:29 | 3 | A | A3 | 434-3 | <35 | -30 | 42800 | 10.6643 | FALSE
ROBO | 145051-ROBO | 20190630 | 20190630 | 01:00 | 1 | G | G1 | 434-3 | <35 | -30 | 58000 | 10.9682 | FALSE | 2 outliers identified
ROBO | 145053-ROBO | 20190717 | 20190717 | 02:00 | 6 | G | G6 | 434-3 | <35 | -30 | 51800 | 10.8551 | FALSE
ROBO | 145052-ROBO | 20190816 | 20190816 | 02:00 | 3 | G | G3 | 434-3 | <35 | -30 | 45900 | 10.7342 | FALSE
ROBO | 145030-ROBO | 20190822 | 20190822 | 23:39 | 5 | A | A5 | 434-3 | <35 | -30 | 42000 | 10.6454 | FALSE
ROBO | 145022-ROBO | 20190925 | 20190925 | 03:30 | 2 | AM | AM2 | 434-3 | <35 | -30 | 60000 | 11.0021 | FALSE
ROBO | 150459-ROBO | 20200102 | 20200102 | 03:43 | 7 | G | G7 | 434-3 | <35 | -30 | 52800 | 10.8743 | FALSE
ROBO | 150297-ROBO | 20200415 | 20200415 | 02:25 | 4A | B | B4A | 434-3 | <35 | -30 | 34700 | 10.4545 | FALSE
ROBO | 150298-ROBO | 20200429 | 20200429 | 02:09 | 2 | B | B2 | 434-3 | <35 | -30 | 45400 | 10.7233 | FALSE
ROBO | 150460-ROBO | 20200529 | 20200529 | 03:30 | 9 | G | G9 | 434-3 | <35 | -30 | 44000 | 10.6919 | FALSE
ROBO | 150461-ROBO | 20200628 | 20200628 | 03:38 | 2 | G | G2 | 434-3 | <35 | -30 | 47000 | 10.7579 | FALSE
ROBO | 145054-ROBO | 20200906 | 20200906 | 03:38 | 1 | G | G1 | 434-3 | <35 | -30 | 38600 | 10.561 | FALSE
ROBO | 150464-ROBO | 20200925 | 20200925 | 05:59 | 5 | G | G5 | 434-3 | <35 | -30 | 49900 | 10.8178 | FALSE
ROBO | 154373-ROBO | 20201001 | 20201001 | 22:39 | 15 | A | A15 | 434-3 | <35 | -30 | 48400 | 10.7873 | FALSE
ROBO | 152803-ROBO | 20201007 | 20201007 | 03:38 | 1 | G | G1 | 434-3 | <35 | -30 | 51600 | 10.8513 | FALSE
ROBO | 152802-ROBO | 20201009 | 20201009 | 04:15 | 4 | G | G4 | 434-3 | <35 | -30 | 41100 | 10.6238 | FALSE
ROBO | 152804-ROBO | 20201106 | 20201106 | 06:33 | 3 | G | G3 | 434-3 | <35 | -30 | 82500 | 11.3206 | TRUE
ROBO | 152805-ROBO | 20201113 | 20201113 | 06:50 | 9 | G | G9 | 434-3 | <35 | -30 | 74000 | 11.2118 | TRUE
Mean and standard deviation without adjustment
2 outliers identified | Average | 10.7528 | 10.7528 |  |  | Mean | -1.96 Stdev | +1.96 Stdev
| Count | 22 |  |  |  | 10.7528 | 10.4806 | 11.025
| Stdev | 0.13885 | 0.1389 |  |  | 10.7528 | 10.4806 | 11.025
[5 empty] | MRV | 46760.7755 | 35617.7718 | 61389.8628
Correction Factor Calculation (Correction Factor to adjust for current mild bias)
Pooled Yi for periods that 434-3 was run. All labs included. |  |  | 2019OCT | 95 | -0.3249
|  |  | 2020APR | 158 | -0.098
|  |  | 2020OCT | 119 | -0.7564
|  | MRV | 2021APR | 55 | -0.2812
|  |  |  | Pooled Yi | -0.35557
Pooled s.d. for current reference oils |  | Oil | n | sd (ln) | s^2
|  | 434-2 | 36 | 0.1551 | 0.024056
|  | 434-3 | 13 | 0.1342 | 0.01801
|  | 435-1 | 22 | 0.20295 | 0.041189
|  | 438 | 14 | 0.2037 | 0.041494
|  | 438-2 | 10 | 0.2322 | 0.053917
|  |  |  | pooled s | 0.18098
0.181
Correction Factor |  |  | Delta | Pooled Yi * original pooled stdev | -0.064358
-0.0644
Mean and standard deviation with bias correction
| Average | 10.7528 | 10.7528 |  |  | Adjusted Mean | -1.96 Stdev | +1.96 Stdev
| Average + Delta | 10.8172 | 10.8172 |  |  | 10.8172 | 10.545 | 11.0894
[6 empty] | 10.8172 | 10.545 | 11.0894
| Stdev | 0.13885 | 0.1389 |  | MRV | 49871.2518 | 37987.0275 | 65473.4503