## Sheet1
Lab | KV | RV | RelKV | RelRV | 10 | 15 | 9 | 13 | A | SWRI
A1 | 26.7136 | 24.9036 | 1.9642 | 2.0809 | 5.7238 | 6.1258 | 5.6793 | 6.0052 | B | LZ
A2 | 30.0049 |  | 2.2095 |  | 5.2769 | 5.8926 |  |  | D | Ethyl
A3 | 27.6129 | 26.1865 | 2.0334 | 2.1913 | 5.5391 | 6.0966 | 5.6579 | 5.9196 | F | XOM
A4 | 30.88 | 30.37 | 2.27 | 2.532 | 5.6415 | 5.9203 | 5.7806 | 5.872 | G | PE
A5 | 27.6689 | 23.7164 | 2.039 | 1.986 | 5.6686 | 6.0912 | 5.6186 | 6.1047
A6 | 24.3046 | 21.0756 | 1.7897 | 1.7636 | 5.1631 | 5.8967 | 5.9571 | 6.6178
A7 | 25.7294 | 21.8133 | 2.1483 | 1.8213 | 5.4689 | 6.1711 | 5.8997 | 6.4003
B | 36.8337 | 27.7758 | 2.6808 | 2.2972 | 5.3529 | 5.6889 | 5.1752 | 5.5375
D | 26.3971 | 27.1435 | 1.9381 | 2.2647 | 5.6459 | 6.0958 | 5.8131 | 5.9345
F | 28.0867 | 23.2032 | 2.0591 | 1.9331 | 5.5074 | 6.2212 | 5.7559 | 6.4464
G1 | 36.9023 | 42.4834 | 2.6975 | 3.529 | 5.3435 | 5.6744 | 5.2841 | 5.539
G2 | 63.2458 | 44.6082 | 4.6504 | 3.7273 | 5.3059 | 5.5685 | 5.1296 | 5.4327
G3 | 25.03 | 24.2064 | 1.8391 | 2.0211 | 5.8633 | 6.2904 | 5.7607 | 6.0974
A8 | 29.4708 | 27.4032 | 2.1606 | 2.283 | 5.5033 | 5.9821 | 5.6151 | 5.7071
A9 | 32.6988 | 28.8565 | 2.4186 | 2.4254 | 5.5065 | 5.8453 | 5.7088 | 5.8513
n | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14
Mean | 31.4386 | 28.1247 | 2.3266 | 2.3468 | 5.5007 | 5.9707 | 5.6311 | 5.9618
Stdev | 9.6023 | 7.0587 | 0.69674 | 0.58676 | 0.18928 | 0.21282 | 0.25654 | 0.3535
CV | 30.5431 | 25.0977 | 29.9474 | 25.0019 | 3.4409 | 3.5644 | 4.5558 | 5.9295
min | 24.3046 | 21.0756 | 1.7897 | 1.7636 | 5.1631 | 5.5685 | 5.1296 | 5.4327
max | 63.2458 | 44.6082 | 4.6504 | 3.7273 | 5.8633 | 6.2904 | 5.9571 | 6.6178
Lab G may want to look at Stand 1 - both Kinvis and Rotvis are on the high side.